[Commune de Brennilis]

Rapport annuel

sur le Prix et la Qualité du Service

public de l’assainissement collectif

Exercice [2012]

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice

présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Tous les codes entre crochets (exemple : [VP56],  [D204.0])  correspondent aux données et indicateurs dont les définitions peuvent être obtenues sur le portail de l'observatoire cité ci-dessus

Pour tout autre renseignement, veuillez contacter votre DDT

Table des matières

1. Caractérisation technique du service	1

1.1. Présentation du territoire desservi	1

1.2. Mode de gestion du service 	1

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)	2

1.4. Nombre d’abonnés	2

1.5. Volumes facturés	3

1.6. Détail des imports et exports d’effluents	3

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)	3

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements)	3

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées	4

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)	6

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration	6

1.10.2. Quantités de boues issues par les ouvrages d’épuration	6

2. Tarification de l’assainissement et recettes du service	7

2.1. Modalités de tarification	7

2.2. Facture d’assainissement type (D204.0)	8

2.3. Recettes	9

3. Indicateurs de performance	11

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)	11

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P.202.2)	11

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)	11

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)	12

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)	12

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)	13

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes	13

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes	14

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)	14

3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)	14

3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)	15

3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)	16

3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)	17

3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)	17

3.13. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)	18

3.14. Taux de réclamations (P258.1)	18

4. Financement des investissements	19

4.1. Montants financiers	19

4.2. Etat de la dette du service	19

4.3. Amortissements	19

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux	19

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice	20

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau	21

5.1. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)	21

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)	21

6. Tableau récapitulatif des indicateurs	22

# Caractérisation technique du service

## Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau []  communal

[]  intercommunal

- Nom de la collectivité : [Brennilis]

- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : [Commune]

- Compétences liée au service :

|  |  | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Collecte | [] | [] |
|  | Transport | [] | [] |
|  | Dépollution | [] | [] |
|  | Contrôle de raccordement |  |  |
|  | Elimination des boues produites |  |  |
| Et à la demande des propriétaires : | Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement |  |  |
|  | Les travaux de suppression ou d’obturation des fosses |  |  |

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : [Commune de Brennilis, zone urbaine et zone industrielle]

- Existence d’une CCSPL 	[]  Oui                                                  []  Non

- Existence d’un zonage 	  Oui, date d’approbation : 13/01/2011.   Non

- Existence d’un règlement de service 	  Oui, date d’approbation : 11/09/2008.   Non

## Mode de gestion du service

Le service est exploité en []  régie

[]  régie avec prestataire de service

[]  régie intéressée

[]  gérance

[]  délégation de service public : affermage

[]  délégation de service public : concession

Si c’est une délégation de service public :

- Nom du délégataire :

- Date de début de contrat :

- Date de fin de contrat initial :

- Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : [date de fin de contrat]

- Nombre d’avenants :

- Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) :

Si c’est un contrat de prestation de service :

- Type de contrat :

- Nom du prestataire :

- Date de début de contrat :

- Date de fin de contrat :

- Missions du prestataire :

## Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d’assainissement collectif dessert [200] habitants au 31/12/[2012] ([200]N-1 au 31/12/[2011]).

## Nombre d’abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.

Le service public d’assainissement collectif dessert [95] abonnés au 31/12/[2012]. ([93]N-1 au 31/12/[2011]).

La répartition des abonnés par commune est la suivante

| Commune | Nombre total d'abonnés 31/12/[2011] | Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/[2012] | Nombre d'abonnés non domestiques au 31/12/[2012] | Nombre total d'abonnés au 31/12/[2012] | Variation en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commune 1 |  |  |  |  |  |
| Total | [93]N-1 | 91 | 4 | [95] | [2.2] |

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : [173].

## Volumes facturés

|  | Volumes facturés durant l'exercice [2011] en m3 | Volumes facturés durant l'exercice [2012] en m3 | Variation en % |
| --- | --- | --- | --- |
| Abonnés domestiques (1) | 4953 | 5660 | 14.27 |
| Abonnés non domestiques | 40307 | 39803 | - 1.25 |
| Total des volumes facturés aux abonnés | [45260]N-1 | [45463] | [0.45] |

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.

## Détail des imports et exports d’effluents

| Volumes exportés vers… | Volumes exportés durant l'exercice [N-1] en m3 | Volumes exportés durant l'exercice [N] en m3 | Variation en % |
| --- | --- | --- | --- |
| Total des volumes exportés |  |  |  |
| Volumes importés depuis… | Volumes importés durant l'exercice [N-1] en m3 | Volumes importés durant l'exercice [N] en m3 | Variation en % |
| Total des volumes importés |  |  |  |

## Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de la santé publique au 31/12/[2012] : [1] ([1]N-1 au 31/12/[2011]).

## Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements)

Le réseau de collecte du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- [5] km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

- [0] km de réseau unitaire hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de [5] km ([5]N-1 km au 31/12/[2011]).

_____1__ ouvrage permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

| Type d’équipement (cf. annexe) | Localisation | Volume éventuel de stockage |
| --- | --- | --- |
| Lagune | STEP | 650 m3 |

## Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère [1] Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : [Brennilis - Kerstrat]

Code Sandre de la station : [04 29018 S 000 1]

| Caractéristiques générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de traitement (cf. annexe) Boues activées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Commune d’implantation Brennilis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lieu-dit Zone industrielle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacité nominale STEU en EH (1) |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’abonnés raccordés 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’habitants raccordés 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Débit de référence journalier admissible en m3/j |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prescriptions de rejet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soumise à |  | Autorisation en date du ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Déclaration en date du 01/04/2009.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Milieu récepteur du rejet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polluant autorisé |  | Concentration au point de rejet (mg/l) |  |  |  |  | et / ou |  |  |  | Rendement (%) |  |  |  |
| DBO5 |  | 25 |  |  |  |  | et |  | ou |  | 96 |  |  |  |
| DCO |  | 90 |  |  |  |  | et |  | ou |  | 93 |  |  |  |
| MES |  | 30 |  |  |  |  | et |  | ou |  | 95 |  |  |  |
| NGL |  | 20 |  |  |  |  | et |  | ou |  | 85 |  |  |  |
| NTK |  | 15 |  |  |  |  | et |  | ou |  |  |  |  |  |
| pH |  | 6 < 8.5 |  |  |  |  | et |  | ou |  |  |  |  |  |
| NH4+ |  | 8 |  |  |  |  | et |  | ou |  | 85 |  |  |  |
| Pt |  | 2 |  |  |  |  | et |  | ou |  | 90 |  |  |  |
| Charges reçues par l’ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date du bilan | Conformité | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DBO5 |  | DCO |  |  |  | MES |  | NGL |  |  | Pt |  |
|  |  | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l |  | Rend % |  | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l |  | Rend % | Conc mg/l | Rend % |
| 2012 | OUI | 3.1 | 99 | 44.7 |  | 95 |  | 5.0 | 97 | 12.1 |  | 90 | 1.1 | 96 |
| 2011 | OUI | 3.0 | 99 | 68.2 |  | 93 |  | 11.2 | 94 | 14.0 |  | 90 | 1.1 | 97 |

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

## Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)

### Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration

| Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre | Exercice [2011] en tMS | Exercice [2012] en tMS |
| --- | --- | --- |
| STEU de Brennilis Kerstrat | 474 | 710 |
| Total des boues évacuées | 474 | 710 |

### Quantités de boues issues par les ouvrages d’épuration

| Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre | Exercice [N-1] en tMS | Exercice [N] en tMS |
| --- | --- | --- |
| STEU de | [VP208]N-1 | [VP208] |
| STEU de | [VP208]N-1 | [VP208] |
| Total des boues évacuées | [D203.0]N-1 | [D203.0] |

# Tarification de l’assainissement et recettes du service

## Modalités de tarification

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/[2012] et 01/01/[2013] sont les suivants :

|  | Au 01/01/[2012] | Au 01/01/[2013] |
| --- | --- | --- |
| Frais d’accès au service: 0 |  | 0 |
| Participation pour le Raccordement au Réseau d’Assainissement(1) | 150 | 150 |
| Participation aux frais de branchement 0 |  | 0 |

(1) Cette participation correspond à l’ancienne Prime de Raccordement à l’Egout

| Tarifs |  | Au 01/01/[2012] | Au 01/01/[2013] |
| --- | --- | --- | --- |
| Part de la collectivité |  |  |  |
| Part fixe (€ HT/an) | Abonnement (1) | [0]N-1 € | [0] € |
| Part proportionnelle (€ HT/m3) | Tranche 1 : 0 à [......] m3 | [.0.84.] €/m3 | [...0.84...] €/m3 |
|  | Tranche 2 : [......] à [......] m3 | [......] €/m3 | [......] €/m3 |
|  | Tranche 3 : [......] à [......] m3 | [......] €/m3 | [......] €/m3 |
|  | Tranche 4 : [......] à [......] m3 | [......] €/m3 | [......] €/m3 |
| Autre : ........... |  | € | € |
| Part du délégataire (en cas de délégation de service public) |  |  |  |
| Part fixe (€ HT/an) | Abonnement (1) | [VP190]N-1 € | [VP190] € |
| Part proportionnelle (€ HT/m3) | Tranche 1 : 0 à [......] m3 | [......] €/m3 | [......] €/m3 |
|  | Tranche 2 : [......] à [...... ]m3 | [......] €/m3 | [......] €/m3 |
|  | Tranche 3 : [......] à [......] m3 | [......] €/m3 | [......] €/m3 |
|  | Tranche 4 : [......] à [......] m3 | [......] €/m3 | [......] €/m3 |
| Taxes et redevances |  |  |  |
| Taxes | Taux de TVA (0 ou 5,5%) (2) | [0]N-1 % | [0] % |
| Redevances | Modernisation des réseaux de collecte | [0.152]N-1 €/m3 | [0.152] €/m3 |
|  | VNF rejet : |  |  |
|  | Autre : __________ |  |  |

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.

(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :

- Délibération du _18_/_10_/_10 effective à compter du _01_/_01_/_10 fixant les tarifs du service d’assainissement collectif.

- Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les frais d’accès au service.

- Délibération du _11_/_09_/08_ effective à compter du _01_/_01_/_08 fixant la Participation pour le Raccordement au Réseau d’Assainissement.

- Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant la participation aux frais de branchement.

## Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/[2012] et au 01/01/[2013] pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont :

| Tarifs |  | Au 01/01/[2012] en € | Au 01/01/[N+1] en € |  | Variation en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part de la collectivité |  |  |  |  |  |
| Part fixe annuelle | [0]N-1 |  |  | [0] | [calcul] |
| Part proportionnelle | [100.80] |  |  | [100.80 | [0] |
| Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la collectivité | [100.80]N-1 |  |  | [100.80] | [0] |
| Part du délégataire (en cas de délégation de service public) |  |  |  |  |  |
| Part fixe annuelle |  |  |  |  |  |
| Part proportionnelle |  |  |  |  |  |
| Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au délégataire |  |  |  |  |  |
| Taxes et redevances |  |  |  |  |  |
| Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’Eau) |  | (120*[0.152]N-1) | (120*[0.152]) |  | [0] |
| VNF Rejet : |  |  |  |  |  |
| Autre : __________ |  |  |  |  |  |
| TVA si service assujetti (5,5 %) |  |  |  |  |  |
| Montant des taxes et redevances pour 120 m3 |  |  |  |  |  |
| Total |  | [18.24] | [18.24] |  | [0] |
| Prix TTC au m3 |  | [1]N-1 | [1]N-1 |  | [0] |

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.

Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

| Commune | Prix au 01/01/[N] en €/m3 | Prix au 01/01/[N-1] en €/m3 |
| --- | --- | --- |
| [Commune 1] |  |  |
| [Commune 2] |  |  |

La facturation est effectuée avec une fréquence :

□X	annuelle

□	semestrielle

□	trimestrielle

□	quadrimestrielle

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Recettes

Recettes de la collectivité :

| Type de recette | Exercice [2011] en € | Exercice [2012] en € | Variation en % |
| --- | --- | --- | --- |
| Redevance eaux usées usage domestique | 4913 | 5123 | 4.3 |
| dont abonnements |  |  |  |
| Redevance eaux usées usage non domestique | 95086 | 78604 | -17.3 |
| dont abonnements |  |  |  |
| Recette pour boues et effluents importés |  |  |  |
| Régularisations (+/-) |  |  |  |
| Total recettes de facturation |  |  |  |
| Recettes de raccordement | 900 | 750 | -16.7 |
| Prime de l'Agence de l'Eau |  |  |  |
| Contribution au titre des eaux pluviales |  |  |  |
| Recettes liées aux travaux |  |  |  |
| Contribution exceptionnelle du budget général | 41892 | 0 | - ∞ |
| Autres recettes (préciser) |  |  |  |
| Total autres recettes |  |  |  |
| Total des recettes | 142791 | 84677 | -40.7 |

# Indicateurs de performance

## Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

Pour l'exercice [2012], le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est [55] %:

## Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P.202.2)

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant :

| 0 | pas de plan du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte | [10] |
| 20 | mise à jour du plan au moins annuelle | [20] |
| Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants : |  |  |
| + 10 | informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau, année approximative de pose) | [10] |
| + 10 | existence d'une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations | [10] |
| + 10 | localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de relèvement, déversoirs, ...) | [10] |
| + 10 | dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau (entre deux regards de visite) | [10] |
| + 10 | définition et mise en oeuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau |  |
| + 10 | localisation et identification des interventions (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement) |  |
| + 10 | existence d’un plan pluriannuel de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé et estimatif sur 3 ans) | [10] |
| + 10 | mise en oeuvre d’un plan pluriannuel de réhabilitation et de renouvellement des | [10] |

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est [90] pour l’exercice [2012] ([90]N-1 pour [2011]).

## Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

(réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

VOIR COURRIEL CI-JOINT (éléments indisponibles auprès de la Police de l'eau)

|  | Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l’exercice [2012] | Conformité exercice [N-1] 0 ou 100 | Conformité exercice [N] 0 ou 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| STEU de [Kerstrad] | 145 |  |  |

Pour l’exercice [N], l'indice global de conformité de la collecte des effluents est [P203.3] ([P203.3]N-1 en [N-1]).

## Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

|  | Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice [2012] | Conformité exercice [N-1] 0 ou 100 | Conformité exercice [N] 0 ou 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| STEU de [Kerstrad] | 145 |  |  |

Pour l'exercice [N], l'indice global de conformité des équipements des STEU est [P204.3] ([P204.3]N-1 en [N-1])

## Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

|  | Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice [2012] | Conformité exercice [N-1] 0 ou 100 | Conformité exercice [N] 0 ou 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| STEU de [Kerstrad] | 145 |  |  |

Pour l'exercice [N], l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est [P205.3] ([P205.3]N-1 en [N-1]).

Sujet:

Re: [INTERNET] Données station d'épuration, Brennilis

De :

"LE CALONNEC Yves - DDTM 29/SEB/PPE" <yves.le-calonnec@finistere.gouv.fr>

Date :

07/03/2013 11:29

Pour :

jv gruat <jvgruat@brennilis.com>

Bonjour M. le maire,

Nous avons toujours quelques problèmes avec le logiciel d'autosurveillance et de gestion des données de la station

(c'est d'ailleurs un problème plus vaste qui ne concerne pas seulement Brennilis). Je ne peux donc faire la conformité de 2012.

Dès que ces problèmes seront résolus, je pourrai vous transmettre les éléments qui vous manquent.

A galon

Youenn

Le 02/03/2013 20:21, > jv gruat (par Internet) a écrit :

> Bonjour M. Le Calonnec.

> Nous sommes en train de remplir le RPQS 2012 pour l'assainissement

> collectif à Brennilis. Nous devons notamment fournir des indicateurs de

> performance dont il est mentionné qu'ils s'obtiennent auprès de la

> Police de l'eau (P.203.3, 204.3, 205.3).

> Pourriez-vous nous communiquer la valeur de ces indicateurs pour les deux

> dernières années ?

> Merci d'avance, et meilleurs sentiments

> Jean-Victor Gruat

## Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,

- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

STEU de [nom] :

| Filières mises en oeuvre |  | tMS |
| --- | --- | --- |
| Valorisation agricole | Conforme | 26.3 |
|  | Non conforme |  |
| Compostage | Conforme |  |
|  | Non conforme |  |
| Incinération | Conforme |  |
|  | Non conforme |  |
| Evacuation vers une STEU (1) | Conforme |  |
|  | Non conforme |  |
| Autre : ... | Conforme |  |
|  | Non conforme |  |
| Tonnage total de matières sèches évacuées conformes |  | [26.3] |

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

# Financement des investissements

## Montants financiers

|  | Exercice [2011] | Exercice [2012] |
| --- | --- | --- |
| Montants financier HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire | [33114]N-1 | [0] |
| Montants des subventions en € |  |  |
| Montants des contributions du budget générales en € | 33114 |  |

## Etat de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre [2012] fait apparaître les valeurs suivantes :

|  |  | Exercice [2011] | Exercice [2012] |
| --- | --- | --- | --- |
| Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) |  | [333081]N-1 | [310084] |
| Montant remboursé durant l’exercice en € | en capital | 14622 | 22225 |
|  | en intérêts | 12263 | 14007 |

## Amortissements

Pour l'exercice [2012], la dotation aux amortissements a été de ____15217___ € (_____15217____ € en [2011]).

## Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux

| Projets à l'étude | Montants prévisionnels en € | Montants prévisionnels de l’année précédente en € |
| --- | --- | --- |
| Extension du réseau – capacité 35 branchements sur 540 m/l | 180000 | 30000 |

## Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

| Programmes pluriannuels de travaux adoptés | Année prévisionnelle de réalisation | Montants prévisionnels en € |
| --- | --- | --- |

# Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau

## Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,

- les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L’année [2012], le service a reçu ____0___ demande d’abandon de créances et en a accordées _______.

[] € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité, soit [] €/m3 pour l’année [] ([]N-1 €/m3 en []).

## Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en places dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

| Bénéficiaire | Montant en € |
| --- | --- |

# Tableau récapitulatif des indicateurs

|  |  | Valeur [2011] | Valeur [2012] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Indicateurs descriptifs des services |  |  |
| D201.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif | [200]N-1 | [200] |
| D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées | [1]N-1 | [1] |
| D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | [474]N-1 | [710] |
| D204.0 | Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 | [1]N-1 | [1] |
|  | Indicateurs de performance |  |  |
| P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | [55]N-1 | [55] |
| P202.2 | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | [90]N-1 | [90] |
| P203.3 | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | [ND]N-1 | [ND] |
| P204.3 | Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | [ND]N-1 | [ND] |
| P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | [ND]N-1 | [ND] |
| P206.3 | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | [100]N-1 | [100] |
| P207.0 | Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité | [0]N-1 | [0] |