[Brennilis]

Rapport annuel 

sur le Prix et la Qualité du Service 

public de l’eau potable

Exercice [2012]

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice

présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs 

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Tous les codes entre crochets (exemple : [VP56],  [D102.0])  correspondent aux données et indicateurs dont les définitions peuvent être obtenues sur le portail de l'observatoire cité ci-dessus

Pour tout autre renseignement, veuillez contacter votre DDT

Table des matières

1. Caractérisation technique du service
3

1.1. Présentation du territoire desservi
3

1.2. Mode de gestion du service
3

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)
4

1.4. Nombre d’abonnés
4

1.5. Eaux brutes
5

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau
5

1.5.2. Achats d'eaux brutes
5

1.6. Eaux traitées
5

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable pour l’exercice en cours :
5

1.6.2. Production 
6

1.6.3. Achats d'eaux traitées
6

1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice
6

1.6.5. Autres volumes
7

1.6.6. Volume consommé autorisé
7

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)
7

2. Tarification de l’eau et recettes du service
8

2.1. Modalités de tarification
8

2.2. Facture d’eau type (D102.0)
9

2.3. Recettes
10

3. Indicateurs de performance
11

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)
11

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2)
12

3.3. Indicateurs de performance du réseau
13

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)
13

3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)
13

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)
13

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2)
14

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)
14

3.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1)
15

3.6. Délai maximal d'ouverture des branchements(D151.0 et P152.1)
15

3.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2)
15

3.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0)
16

3.9. Taux de réclamations (P155.1)
16

4. Financement des investissements
17

4.1. Branchements en plomb
17

4.2. Montants financiers
17

4.3. État de la dette du service
17

4.4. Amortissements
17

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service
18

4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice
18

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau
19

5.1. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P109.0)
19

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)
19

6. Tableau récapitulatif des indicateurs
20


1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image3.emf] 

Le service est géré au niveau [ FORMCHECKBOX 
]  communal

[ FORMCHECKBOX 
]  intercommunal

· Nom de la collectivité : [Brennilis]

· Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : [Commune]

· Compétences liée au service :

	
	Oui
	Non

	Production
	[ FORMCHECKBOX 
]
	[ FORMCHECKBOX 
]

	Protection du point de prélèvement (1)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Traitement (1)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Transfert
	[ FORMCHECKBOX 
]
	[ FORMCHECKBOX 
]

	Stockage (1)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Distribution
	[ FORMCHECKBOX 
]
	[ FORMCHECKBOX 
]


(1) A compléter

· Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : [Commune de Brennilis + hameau de Forhan (Loqueffret)]

· Existence d’une CCSPL 
[ FORMCHECKBOX 
]  Oui                                                  [ FORMCHECKBOX 
]  Non

· Existence d’un schéma de distribution 
 FORMCHECKBOX 
  Oui, date d’approbation : …13/01/2011………..  FORMCHECKBOX 
  Non                             

· Existence d’un règlement de service 
 FORMCHECKBOX 
  Oui, date d’approbation : 14/03/2013…………..  FORMCHECKBOX 
  Non                             

1.2. Mode de gestion du service

[image: image4.emf][image: image5.emf][image: image6.emf] 

Le service est exploité en [ FORMCHECKBOX 
]  régie

[ FORMCHECKBOX 
]  régie avec prestataire de service

[ FORMCHECKBOX 
]  régie intéressée

[ FORMCHECKBOX 
]  gérance

[ FORMCHECKBOX 
]  délégation de service public : affermage 

[ FORMCHECKBOX 
]  délégation de service public : concession

S’il s’agit d’ une délégation de service public :

· Nom du délégataire : 

· Date de début de contrat : 

· Date de fin de contrat initial : 

· Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : [date de fin de contrat]

· Nombre d’avenants et nature des avenants :

· Nature exacte de la mission du délégataire : (cf. annexe)

S‘il s’agit d’un contrat de prestation de service :

· Type de contrat :

· Nom du prestataire :

· Date de début de contrat :

· Date de fin de contrat : [date de fin de contrat]

· Missions du prestataire :

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)

[image: image7.emf] 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d’eau potable dessert [480] habitants au 31/12/[2012] ([460]N-1 au 31/12/[N-1]).

1.4. Nombre d’abonnés

[image: image8.emf] 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.

Le service public d’eau potable dessert [VP56] abonnés au 31/12/[N]. ([VP56]N-1 au 31/12/[N-1]).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

	Commune
	Nombre total d'abonnés 31/12/[2011]
	Nombre d'abonnés 

domestiques au 31/12/[2012]
	Nombre d'abonnés 

Non domestiques au 31/12/[2012]
	Nombre total d'abonnés 

au 31/12/[2012]
	Variation en %

	[Brennilis]
	366
	362
	13
	375
	

	Total
	[366]N-1
	
	
	[375]
	[+2.5%]


1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

[image: image9.emf] 

Le service public d’eau potable prélève 108247 m3 pour l’exercice [N] (_108380 pour l’exercice [N-1]).

	Ressource et implantation
	Nature de la ressource
	Débits nominaux (1) 
	Volume prélevé durant l'exercice [2011] en m3
	Volume prélevé durant l'exercice [N] en m3
	Variation en %

	[Captage de la Vierge]
	Captage, forage
	130000
	108380
	108247
	-0.1%

	Total
	
	130000
	108380
	108247
	


(1) débits et durée de prélèvement autorisés par l'arrêté de DUP  (préciser les unités). Si la ressource ne nécessite pas de traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit)

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : [100] %.

1.5.2. Achats d'eaux brutes

[image: image10.emf] 

Si le service achète des eaux brutes qu'il traite lui-même :

	Fournisseur
	Volume acheté durant 

l'exercice [N-1] en m3
	Volume acheté durant l'exercice [N] en m3
	Observations

	
	
	
	

	
	
	
	

	Total
	
	
	


1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable pour l’exercice en cours :


1.6.2. Production 

[image: image11.emf] 

Le service a __1___ station de traitement.

	Nom de la station de traitement
	Type de traitement (cf. annexe)

	Captage de la Vierge
	Filtration  / Désinfection

	
	


Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

	Ressource 
	Volume produit durant l'exercice 

[2011 en m3
	Volume produit durant l'exercice [2012] en m3
	Variation des volumes produits en %
	Indice de protection de la ressource exercice [2012]

	[Captage de la Vierge]
	[108380]N-1
	[108247]
	[-0.1%]
	80%

	Total du volume produit (V1)
	[108380]N-1
	[108247]
	[-0.1%]
	80%


1.6.3. Achats d'eaux traitées

[image: image12.emf][image: image13.emf]  

	Fournisseur
	Volume acheté durant 

l'exercice 

[2011] en m3
	Volume acheté durant l'exercice [2012] en m3
	Variation des volumes achetés

en %
	Indice de protection de la ressource exercice [2012]

	Commune de la Feuillée
	2317
	3127
	34.96%
	NC

	
	
	
	
	

	Total d'eaux traitées achetées (V2) 
	2317
	3127
	34.96%
	NC


1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice

[image: image14.emf][image: image15.emf] 

	Acheteurs
	Volumes vendus durant 

l'exercice [2011] en m3
	Volumes vendus durant 

l'exercice [2012] en m3
	Variation en %

	Abonnés domestiques(1)
	20589 [VP63]N-1
	 21643 [VP63]
	[5.12%

	Abonnés non domestiques  
	[VP201]N-166747
	66101 [VP201]
	[-0.97%

	Total vendu aux abonnés (V7) /
	[87336
	[87744
	0.47%

	Service de (2) Loqueffret
	640
	647
	1.1%

	Service de (2)
	
	
	

	Total exporté vers d'autres services (V3)
	
	
	


(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.

(2) Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable.

1.6.5. Autres volumes

[image: image16.emf][image: image17.emf] 

	
	Exercice [N-1] en m3/an
	Exercice [N] en m3/an
	Variation en %

	Volume consommation sans comptage (V8)
	NC
	NC
	[calcul]

	Volume de service (V9)
	NC
	NC
	[calcul]


1.6.6. Volume consommé autorisé

[image: image18.emf][image: image19.emf] 

	
	Exercice [N-1] en m3/an
	Exercice [N] en m3/an
	Variation en %

	Volume consommé autorisé (V6)
	NC
	NC
	[calcul]


1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

[image: image20.emf][image: image21.emf] 

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de [27 Kilomètres au 31/12/[2012] ([27]N-1 au 31/12/[2011).

2. Tarification de l’eau et recettes du service

2.1. Modalités de tarification

[image: image22.emf] 

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/[N] et 01/01/[N+1] sont les suivants :


Frais d’accès au service :
 _______0____€ au 01/01/[2012] 


 ________0___€ au 01/01/[2011]

	
	Exercice [2011]
	Exercice [2012]

	Tarifs
	Au 01/01/[2012
	Au 01/01/[2013]

	Part de la collectivité

	Part fixe (€ HT/an)
	Abonnement DN 15mm

y compris location du compteur
	[19.95]N-1 €
	[19.95] €

	
	Abonnement(1) DN ____
	
	

	Part proportionnelle

(€ HT/m3)
	Tranche 1 :  0    à [.30.....] m3
	[0.52] €/m3
	[0.52] €/m3

	
	Tranche 2 : [.31.]à [100]m3
	[.0.42] €/m3
	[.0.42] €/m3

	
	Tranche 3 : [.101.]à [.200.]m3
	[.0.26] €/m3
	[...0.26...] €/m3

	
	Tranche 4 : [.200]à [......]m3
	[..0.21.] €/m3
	[...0.21...] €/m3

	Autre : _____________
	                  €
	                  €

	Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

	Part fixe (€ HT/an)
	Abonnement (1)

y compris location du compteur
	[VP190]N-1 €
	[VP190] €

	Part proportionnelle 

(€ HT/m3)
	Tranche 1 :  0    à [......]m3
	[......] €/m3
	[......] €/m3

	
	Tranche 2 : [......]à [......]m3
	[......] €/m3
	[......] €/m3

	
	Tranche 3 : [......]à [......]m3
	[......] €/m3
	[......] €/m3

	
	Tranche 4 : [......]à [......]m3
	[......] €/m3
	[......] €/m3

	Taxes et redevances

	Taxes
	Taux de TVA (0 ou 5,5%) (2)
	[VP213]N-1 % 
	[VP213] %

	Redevances
	Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l’eau)
	[VP215]N-1 €/m3
	[VP215] €/m3

	
	Pollution domestique (Agence de l’Eau)
	[0.05]N-1 €/m3
	[0.10] €/m3

	
	VNF Prélèvement
	[VP214]N-1 €/m3
	[VP214] €/m3

	
	Autre:___________ 
	[VP219]N-1 €/m3
	[VP219] €/m3


(1) Rajouter autant de lignes que d’abonnements

(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :

· Délibération du _22_/_03_/_12_effective à compter du _01_/_01_/_12 fixant les tarifs du service d'eau potable

· Délibération du effective à compter du  fixant les frais d’accès au service

· Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...

· Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...

2.2. Facture d’eau type (D102.0)

[image: image23.emf] 

Les tarifs applicables au 01/01/[N] et au 01/01/[N+1] pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont :

	
	Exercice [2011]
	Exercice [2012]
	Variation en %

	Tarifs
	Au 01/01/[2012] en €
	Au 01/01/[2013] en €
	

	Part de la collectivité

	Part fixe annuelle
	[19.95]N-1
	[19.95]
	[0]

	Part proportionnelle
	[50.20]
	[50.20]
	[0]

	Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la collectivité
	[70.15]N-1
	[70.15]
	[0]

	Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

	Part fixe annuelle
	
	
	

	Part proportionnelle
	
	
	

	Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au délégataire
	
	
	

	Taxes et redevances

	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau Agence de l’Eau)
	
	
	

	Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau)
	(120*[0.05]N-1)
	(120*[0.10])
	[100]

	Autre : ......
	
	
	

	VNF Prélèvement  : ......
	
	
	

	TVA si service assujetti (5,5 %)
	
	
	

	Montant des taxes et redevances pour  120 m3 
	
	
	

	Total 
	[76.15l]
	[82.15l]
	[7.9%]

	Prix TTC au m3
	[0.64]N-1
	[0.69]N-1
	[7,8%]


ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.

Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

	Commune
	Prix au 01/01/[N]

en €/m3
	Prix au 01/01/[N+1]

en €/m3

	[Commune 1]
	
	

	[Commune 2]
	
	


Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :


X□
annuelle


□
semestrielle


□
trimestrielle


□
quadrimestrielle

La facturation est effectuée avec une fréquence :


X□
annuelle


□
semestrielle


□
trimestrielle


□
quadrimestrielle

Les volumes facturés au titre de l’année [2012] sont de 87744m3/an (87336m3/an en [2011]).

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Recettes

[image: image24.emf][image: image25.emf][image: image26.emf] 

Recettes de la collectivité :

	Type de recette
	Exercice [2011] en €
	Exercice [2012 en €
	Variation en %

	Recettes vente d'eau aux usagers
	31718
	32775
	3.3%

	
dont abonnements
	7137
	7313
	2.5%

	Recette de vente d’eau en gros
	294
	336
	

	Régularisations des ventes d'eau (+/-)
	
	
	

	Total recettes de vente d’eau
	39149
	40424
	14.3%

	Recettes liées aux travaux
	
	
	

	Contribution exceptionnelle du budget général
	10570
	
	

	Autres recettes (préciser)
	
	
	

	Total autres recettes
	
	
	

	Total des recettes
	49719
	40424
	


Recettes de l’exploitant (si contrat de délégation) :

	Type de recette
	Exercice  [N-1] en €
	Exercice [N] en €
	Variation en %

	Recettes vente d'eau aux usagers
	
	
	

	
dont abonnements
	
	
	

	Recette de vente d’eau en gros
	
	
	

	Régularisations des ventes d'eau (+/-)
	
	
	

	Total recettes de vente d’eau
	
	
	

	Recettes liées aux travaux
	
	
	

	Autres recettes (préciser)
	
	
	

	Total autres recettes
	
	
	

	Total des recettes
	
	
	


Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/[N]: [VP184] € ([VP184]N-1 au 31/12/[N-1]).

3. Indicateurs de performance

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

[image: image27.emf][image: image28.emf][image: image29.emf] 

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

	Analyses
	Nombre de prélèvements réalisés

exercice [2011]
	Nombre de prélèvements non-conformes 

exercice [2011]
	Nombre de prélèvements réalisés

exercice[2012]
	Nombre de prélèvements non-conformes 

exercice [2012]

	Microbiologie
	[10]N_1
	[0]N_1
	[8]
	[0]

	Paramètres physico-chimiques
	[10]N_1
	[0]N_1
	[9]
	[0]


3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2)

[image: image30.emf][image: image31.emf] 

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et du suivi de son évolution.

La note 20 est atteinte en ayant un plan couvrant au moins 95% du réseau mis à jour au moins une fois par an. Si ces 20 premiers points sont obtenus, d'autres points sont attribués en fonction des informations reportées sur les plans ou des procédures de suivi mises en place. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant :

	
	Exercice [2011
	Exercice [2012]

	0
	pas de plan du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé 
	

	10
	existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de desserte
	[10]N-1
	[10]

	20
	mise à jour du plan au moins annuelle
	[20]N-1
	[20]

	Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :

	+ 10
	informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau)
	[10]N-1
	[10]

	+ 10
	connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations
	[VP133]N-1
	[VP133]

	+ 10
	localisation et description des ouvrages annexes (vannes, ventouses, compteurs...) et des servitudes
	[10]N-1
	[10]

	+ 10
	localisation des branchements sur la base du plan cadastral
	[10]N-1
	[10]

	+ 10
	localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement)
	[0]N-1
	[0]

	+ 10
	existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des branchements
	[0]N-1
	[0]

	+ 10
	existence d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé et estimatif sur 3 ans)
	[10]N-1
	[10]

	+ 10
	mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations
	[10]N-1
	[10]

	Les grands ouvrages – réservoir, stations de traitement, pompages, ... – ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet indice.


L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service pour l’année [2012] est [80]. ([80]N-1 en [2011]).

3.3. Indicateurs de performance du réseau

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)

[image: image32.emf][image: image33.emf][image: image34.emf] 

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

[image: image35.png]rendement du réseau *100

V4V,




A titre indicatif, le ratio volume vendu sur volume mis en distribution vaut :

[image: image36.png]- v,
partdu volume vendu parmile volume mis en distribution =

f




f

	
	Exercice [2011]
	Exercice [2012]

	Rendement du réseau en %
	[81.2%]N-1
	[81,7%]

	Volume vendu sur volume mis en distribution en %
	[87976/108380]
	[88391/108247]


3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

[image: image37.emf][image: image38.emf] 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

[image: image39.png]V.-V,

indice linaire des volumesnon comptés=————————* 7
365*linéaire du réseau de desserteen km




Pour l'année [2012, l’indice linéaire des pertes est de [] m3/j/km ([]N-1 en [2011]).

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

[image: image40.emf][image: image41.emf] 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

[image: image42.png]V.-V,

indice linéaire des pertes en réseau =20 ________
365*linéaire du réseau de desserte en km




Pour l'année [2012], l’indice linéaire des pertes est de [2.01] m3/j/km ([2.07]N-1 en [2011]).

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2)

[image: image43.emf][image: image44.emf] 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

	Exercice
	[N-5]
	[N-4]
	[N-3]
	[N-2]
	[2011]
	[2012]

	Linéaire renouvelé en km
	
	
	
	
	[3]N-1
	[0]


Au cours des 5 dernières années, [] km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

[image: image45.png]1 k100

taux moyen derenouvellement des réseaux = 2=t * —n-2 T2 T oue
5*lindaire du réseau de desserte




Pour l'année [2012], le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de [5,55] % ([]N-1 en []).

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

[image: image46.emf] 

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

	00%
	Aucune action de protection

	20%
	Études environnementales et hydrogéologiques en cours

	40%
	Avis de l'hydrogéologue rendu

	50%
	Dossier déposé en préfecture

	60%
	Arrêté préfectoral

	80%
	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)

	100%
	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application


En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année [2012], l'indice global d'avancement de protection de la ressource est [80] %. ([60]N-1 % en [2011]).

4. Financement des investissements

4.1. Branchements en plomb

[image: image47.emf] 

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en plomb.

	Branchements
	Exercice [2011]
	Exercice [2012]

	Nombre total des branchements
	0
	0

	Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année
	
	

	Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)
	
	

	% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de branchements 
	
	

	% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements
	
	


4.2. Montants financiers

[image: image48.emf][image: image49.emf][image: image50.emf] 

	
	Exercice [2011]
	Exercice [2012]

	Montants financier HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire
	[66672]N-1
	[16069]

	Montants des subventions en €
	0
	0

	Montants des contributions du budget générales en €
	
	


4.3. État de la dette du service

[image: image51.emf][image: image52.emf][image: image53.emf] 

L’état de la dette au 31 décembre [2012] fait apparaître les valeurs suivantes :

	
	Exercice [2011]
	Exercice [N]

	Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)
	[107033]N-1
	[135190]

	Montant remboursé durant l’exercice en €
	en capital
	1147
	6376

	
	en intérêts
	298
	1769


4.4. Amortissements

[image: image54.emf][image: image55.emf][image: image56.emf] 

Pour l'année [2012], la dotation aux amortissements a été de _10297__ € (____10620__ € en [2011])..

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service

[image: image57.emf][image: image58.emf][image: image59.emf] 

	Projets à l'étude
	Montants prévisionnels en €
	Montants prévisionnels de l’année précédente

en €

	Remplacement canalisations
	88000
	105000

	
	
	


4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

[image: image60.emf][image: image61.emf][image: image62.emf]
	Programmes pluriannuels de travaux adoptés
	Année prévisionnelle de réalisation
	Montants prévisionnels en €

	
	
	

	
	
	


5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau

5.1. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P109.0)

[image: image63.emf] 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

· les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,

· les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L’année [2012], le service a reçu ____0___ demandes d’abandon de créances et en a accordées _______.

[] € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité, soit [] €/m3 pour l’année [] ([]N-1 €/m3 en []).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

[image: image64.emf][image: image65.emf][image: image66.emf] 

Peuvent être ici listées les opérations mises en places dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

	Bénéficiaire
	Montant en €

	
	

	
	


6. Tableau récapitulatif des indicateurs

	
	
	Exercice 2011
	Exercice 2012

	
	Indicateurs descriptifs des services
	
	

	D101.0
	Estimation du nombre d'habitants desservis
	[460]N-1
	[480]

	D102.0
	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3
	[0.64] N-1
	[0.69]

	D151.0
	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service
	[3] N-1
	[3]

	
	Indicateurs de performance
	
	

	P101.1
	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie
	[100] N-1
	[100]

	P102.1
	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques
	[100] N-1
	[100]

	P103.2
	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
	[80] N-1
	[80]

	P104.3
	Rendement du réseau de distribution
	[81.2] N-1
	[81.7]

	P105.3
	Indice linéaire des volumes non comptés    
	[NC] N-1
	[NC]

	P106.3
	Indice linéaire de pertes en réseau
	[2.01] N-1
	[2.07]

	P107.2
	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable
	[5.55] N-1
	[5.55]

	P108.3
	Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau
	[80] N-1
	[60]

	P109.0
	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité
	[0] N-1
	[0]

	P151.1
	Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées
	[NA] N-1
	[NA]

	P152.1
	Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés
	[100] N-1
	[100]

	P153.2
	Durée d’extinction de la dette de la collectivité
	[NA] N-1
	[NA]

	P154.0
	Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente
	[0] N-1
	[0.95]

	P155.1
	Taux de réclamations
	[0] N-1
	[0]


Production (V1)


[VP59] m3





Importations (V2)


[VP60]m3





Exportations (V3)


[VP61]m3





Volume mis en distribution (V4)


([VP59]-[VP61]+[VP60]) m3





Pertes (V5)


([VP59] - [VP61] + [VP60]- [VP180])m3





Consommation sans comptage estimée (V8)


[VP221] m3





Volume de service (V9)


[VP220] m3





Volume consommé autorisé (V6)


[VP220]+[VP221] + [VP63]+[VP201] m3





Consommations comptabilisées (V7)


[VP63]+[VP201] m3








10
11

